АДМИНИСТРАЦИЯ ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2021	№ 71-р

Об утверждении плана мероприятий
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
МКУ Вишневского сельсовета «КДЦ»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вишневского сельсовета:

- Утвердить План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности МКУ Вишневского сельсовета «КДЦ» (Приложение № 1).

- И. о. директора МКУ Вишневского сельсовета «КДЦ» Аубакировой И.В. обеспечить исполнение плана согласно утвержденным срокам.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И. о. директора МКУ Вишневского сельсовета «КДЦ» Аубакирсву И.В.

Глава

Вишневского сельсовета

8 (383 58) 39-210

О.Г. Дупик

Приложение № 1 к распоряжению № 72-р от 03.12.2021г.

План мероприятий по устранению нарушений требований
пожарной безопасности МКУ Вишневского сельсовета «КДЦ»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расположение огнетушителей на высоте более 1,5 метра до верха корпуса (ДК п Советский) | И.о. директора МКУ Вишневского сельсовета КДЦ Аубакирова И.В. | 03.12.2021г. |
| 2 | Эксплуатация светильников с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (ДК п Советский) | И.о. директора МКУ Вишневского сельсовета КДЦ Аубакирова И.В. | 03.12.2021 |
| 3 | Техническая документация на системы противопожарной защиты (получение акта ввода в эксплуатацию пожарной). (ДК п Советский, СК д. Вишневка) | И.о. директора МКУ Вишневского сельсовета КДЦ Аубакирова И.В. | 01.11.2022 |
| 4 | Проведение огнезащитной обработки огнестойкости строительных конструкций чердачного помещения. (ДК п Советский, СК д. Вишневка) | И. о. директора МКУ Вишневского сельсовета КДЦ Аубакирова И.В. | 01.11.2022 |
| 5 | Внесение результатов проверок в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты при проведении проверок состояния огнезащитной обработки, работ, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), учета наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей (ДК п Советский, СК д. Вишневка) | И.о. директора МКУ Вишневского сельсовета КДЦ Аубакирова И.В. | 01.11.2022 |
| 6 | Обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок её действия. (ДК п Советский, СК д. Вишневка) | И.о. директора МКУ Вишневского сельсовета КДЦ Аубакирова И.В. | 01.11.2022 |