Приложение 1. Электронная модель системы теплоснабжения п. Советский Вишневского сельсовета Новосибирской области

Электронная модель схемы теплоснабжения п. Советский разработана в соответствии с требованиями Закона «О теплоснабжении».

Используемый программный комплекс для разработки – ZULU 7.0.

В процессе разработки для ориентирования использовалась привязка по местности с помощью карт п. Советский.

На карте отражены источник тепловой энергии, потребители, коммуникации с обозначениями.

Также разработана перспективная схема теплоснабжения с подключением новых абонентов.

Схема выполнена в масштабе 1:5000.

Таб. 1. Длины и диаметры участков трубопровода системы теплоснабжения.

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Советский | Точка А | 136 | 100 |
| 4 | Точка Б | Точка В | 140 | 100 |
| 3 | ТК_2 | ШКОЛА п. Советский | 150 | 100 |
| 2 | Точка А | ТК_1 | 200 | 100 |
| 5 | Точка В | ИНТЕРНАТ | 110 | 100 |
| 6 | Точка В | Точка Г | 180 | 100 |
| 7 | Точка В | КЛУБ | 160 | 100 |
| 8 | ТК_1 | Точка Е | 120 | 100 |
| 9 | ТК_1 | Точка К (перспектива) | 160 | 100 |
| 10 | ТК_1А (перспектива) | Точка Л (перспектива) | 150 | 100 |